天津市防空地下室平战转换工程量概况表

| 一、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| 战时用途 |  |  |  |  |  | 平时用途 |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  | 防护等级 |  |  | 审批意见 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 二、口部（出入口和通风口）临战封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔洞数量 |  |  |  |  |  | 总面积 |  |  |
| 孔洞1# | 轴线 位置 |  |  |  |  | 封堵方式 |  |  |
|  | 面积 |  |  | 宽×高 |  |  | 封堵构件编号及图号 |  |
| 孔洞2# | 轴线 位置 |  |  |  |  | 封堵方式 |  |  |
|  | 面积 |  |  | 宽×高 |  |  | 封堵构件编号及图号 |  |
| 三、通风采光窗临战封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下室形式 |  |  |  | 封堵方式 |  |  | 封堵构件编号及图号 |  |
| 通风窗数量 |  |  |  | 单窗面积 |  |  | 宽×高 |  |
| 四、防护单元隔墙孔洞（平时通行口和风管穿墙口）临战封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔洞数量 |  |  |  |  |  | 总面积 |  |  |
| 孔洞1# | 轴线 位置 |  |  |  |  | 封堵方式 |  |  |
|  | 面积 |  |  | 宽×高 |  |  | 封堵构件编号及图号 |  |
| 孔洞2# | 轴线 位置 |  |  |  |  | 封堵方式 |  |  |
|  | 面积 |  |  | 宽×高 |  |  | 封堵构件编号及图号 |  |
| 五、抗爆单元隔墙临战设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  | 宽×高 |  |  | 长度 （延长米） |  |
| 六、上下防护单元相邻楼板孔洞临战封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔洞数量 |  |  |  |  |  | 总面积 |  |  |
| 孔洞1# | 轴线 位置 |  |  |  |  | 封堵方式 |  |  |
|  | 面积 |  |  | 宽×高 |  |  | 封堵构件编号及图号 |  |
| 七、室内战时房间隔墙（非防护隔墙）临战设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  | 宽×高 |  |  | 长度 （延长米） |  |
| 八、水箱和干厕临战设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水箱数量 |  |  |  |  | 水箱总有效容积 |  |  |  |
| 战时水泵 |  |  |  |  | 干厕便桶个数 |  |  |  |
| 九、EPS（UPS）临战设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台 数 |  |  |  |  | 容量（KW） |  |  |  |
| 十、柴油电站临战设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组台数 |  |  |  |  | 单台发电量 |  |  |  |
| 电站风机 |  |  |  |  | 油桶数量 |  |  |  |
| 承诺保证：本表内容均真实正确。 建设单位（盖章） 设计单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表须知 1、本表计量单位： 面积-m2；长、宽、高-m；混凝土体积-m3；水箱容积-m3； 电站发电量-KW；小数点后统一保留两位。 2、填表之前请详细阅读《〈天津市防空地下室平战转换工程量概况表〉填表说明》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

《天津市防空地下室平战转换工程量概况表》

填表说明

（一）工程概况

1、工程地点请填明所在区（县）、路名和门牌号码等。

2、多个单元组成的工程，其战时用途需分开填写清楚，如“2个二等人员掩蔽所、1个物资库、1个移动电站”。

（二）口部（出入口和通风口）临战封堵

1、口部（出入口和通风口）封堵需填写清楚，采用以下3种方式中的那种封堵方式。

（1）以防护密闭门为主的临战封堵；

（2）以防护密闭封堵板为主的临战封堵；

（3）以钢筋混凝土预制构件或型钢构件为主的临战封堵。

2、临战封堵孔洞个数大于1处的，应分别填写各个孔洞的情况。表格栏数不够的，请相应增加表格栏数，即“孔洞3#”、“孔洞4#“……。

3、“轴线位置”栏，填写临战封堵所在的纵横轴线，如“2-3轴/G轴”。

4、“封堵构件编号及图号”栏，填写封堵构件的编号以及其详图所在的图纸编号。

（三）通风采光窗临战封堵

1、地下室形式指全埋式地下室（采光窗位于窗井中）或非全埋式地下室（采光窗位于室外地面以上）；

2、封堵方式指位于窗井中的采光窗采用全填土或半填土方式；位于室外地面以上的采光窗采用封堵板封堵；

（四）防护单元隔墙孔洞临战封堵

1、防护单元隔墙孔洞（平时通行口和平时风管穿墙孔）采用以下三种方式之一进行平战转换的，需填写此大栏。

（1）双向受力以防护密闭门为主的临战封堵；

（2）双向受力以防护密闭封堵板为主的临战封堵；

（3）双向受力以钢筋混凝土预制构件或型钢构件为主的临战封堵。

2、临战封堵孔洞个数大于1处的，应分别填写各个孔洞的情况。表格栏数不够的，请相应增加表格栏数，即“孔洞3#”、“孔洞4#“……。

（五）上下防护单元相邻楼板孔洞临战封堵

1、多层防空地下室，其上下相邻防护单元之间楼板或防空地下室顶板上的 预留孔洞临战封堵的，需填写此大栏。

2、临战封堵孔洞个数大于1处的，应分别填写各个孔洞的情况。表格栏数不够的，请相应增加表格栏数，即“孔洞3#”、“孔洞4#“……。

（六）抗爆单元隔墙临战设置

“结构形式”栏，根据实际情况选择“砂袋堆垒”或“钢筋混凝土构件组合墙”进行填写。

（七）防护单元内部战时房间隔墙（非防护密闭隔墙）临战设置

1、用于工程战时内部空间分隔，临战构筑隔墙（非防护密闭隔墙）的，需填写此大栏。

2、“结构形式”栏，根据隔墙实际情况进行填写，如“××砌体”等。