人防工程防护设备检测项目目录（二）

| 序号 | 业务检测能力 | 检测项目 | 序号 | 项目/ 参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构工程检测 | 混凝土强度 | 1 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013 《天津市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB/T 29-254-2018 | 砌体强度检测，至少具备原位轴压法、扁顶法、切制抗压试件法、原位单剪法、原位双剪法中的1种检测方法 |
|  |  |  | 2 | 后锚固法检测混凝土抗压强度 | 《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 208-2010 |  |
|  |  |  | 3 | 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 《结构混凝土实体检测技术规程》DB/T 29-148-2005 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016 |  |
|  |  | 砌筑砂浆 强度 | 4 | 回弹法检测砂浆抗压 强度 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 |  |
|  |  | 砌体强度 | 5 | 抗压强度 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 |  |
|  |  |  | 6 | 抗剪强度 |  |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 7 | 钢筋 保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 |  |
|  |  | 混凝土预制构件 结构性能 | 8 | 承载力 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 |  |
|  |  |  | 9 | 挠度 |  |  |
|  |  |  | 10 | 抗裂检验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 裂缝宽度 |  |  |
|  |  | 后置埋件的力学性能 | 12 | 锚固抗拔 承载力 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 |  |
| 2 | 钢结构工程检测 | 钢结构焊接质量 无损检测 | 13 | 超声波检测 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》 GB/T 29712-2013 《钢结构工程施工质量验收规范》GB/T50205-2010 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 |  |
|  |  | 钢结构防腐及防火涂装检测 | 14 | 防腐涂层 厚度 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB/T50205-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010 |  |
|  |  |  | 15 | 防火涂层 厚度 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB/T50205-2010 《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010 |  |

| 序号 | 业务检测能力 | 检测项目 | 序号 | 项目/ 参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢结构工程检测 | 钢结构机械连接用紧固标准件机械性能检测 | 16 | 拉力 | 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2010 |  |
|  |  |  | 17 | 楔负载 | 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2010 |  |
|  |  |  | 18 | 硬度 | 《金属材料 洛氏硬度试验第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）》 GB/T230.1-2009 |  |
|  |  |  | 19 | 保证载荷 | 《紧固件机械性能 螺母》GB/T3098.2-2015 |  |
|  |  | 高强度螺栓连接副力学性能检测 | 20 | 扭矩系数 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006 |  |
|  |  |  | 21 | 紧固轴力 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 |  |
| 3 | 见证取样检测 | 水泥物理 性能检验 | 22 | 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 GB/T17671-1999 |  |
|  |  |  | 23 | 安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 方法》GB/T1346-2011 |  |
|  |  |  | 24 | 凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 方法》GB/T1346-2011 |  |
|  |  | 钢材 性能检验 | 25 | 拉伸试验 | 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 GB/T228.1-2010 |  |
|  |  |  | 26 | 弯曲试验 | 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010 《金属管弯曲试验方法》GB/T244-2008 |  |
|  |  |  | 27 | 尺寸 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T1499.1-2017 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T1499.2-2018 《冷轧带肋钢筋》GB/T13788-2017 《热轧型钢》GB/T706-2008 |  |
|  |  |  | 28 | 重量偏差 |  |  |
|  |  |  | 29 | 化学 成分（碳硅锰磷硫） | 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T4336-2016 |  |
|  |  |  | 30 | 钢管压扁 | 《金属管 压扁试验方法》GB/T246-2017 |  |
|  |  | 橡胶制品物理性能检验 | 31 | 断裂拉伸 强度（常温） | 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的 测定》GB/T528-2009 |  |
|  |  |  | 32 | 扯断伸长率 | 《硫化橡胶或塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T528-2009 |  |
|  |  |  | 33 | 撕裂强度 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T529-2008 |  |
|  |  |  | 34 | 密度 | 《防护设备用海绵橡胶密封条》GCB6-89 |  |
|  |  |  | 35 | 断面尺寸 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002 |  |

| 序号 | 业务检测能力 | 检测项目 | 序号 | 项目/ 参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 见证取样检测 | 橡胶制品物理性能检验 | 36 | 不透水性 | 《高分子防水材料第1部分：片材》 GB18173.1-2012 |  |
|  |  |  | 37 | 低温弯折 | 《高分子防水材料第1部分：片材》 GB18173.1-2012 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB18173.3-2014 |  |
|  |  |  | 38 | 拉伸强度 | 《硫化橡胶或塑性橡胶拉伸应力应变性能的 测定》GB/T528-2009 |  |
|  |  |  | 39 | 硬度 | 《硫化橡胶或塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T531.1-2008 《鞋用微孔材料硬度试验方法》HG/T2489-2007 |  |
|  |  |  | 40 | 体积膨胀 倍率 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB18173.3-2014 |  |
|  |  |  | 41 | 反复浸水 试验 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB18173.3-2014 |  |
|  |  |  | 42 | 高温流淌性 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB18173.3-2014 |  |
|  |  |  | 43 | 低温试验 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB18173.3-2014 |  |
|  |  | 钢筋焊接与机械连接力学性能检验 | 44 | 钢筋焊接 弯曲 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014 |  |
|  |  |  | 45 | 钢筋焊接 拉伸试验 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014 |  |
|  |  |  | 46 | 钢筋机械连接抗拉强度 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 |  |
|  |  |  | 47 | 钢筋机械连接残余变形 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 |  |
|  |  | 石常规检验 | 48 | 筛分析 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 《建设用砂》GB/T14684-2011 |  |
|  |  |  | 49 | 泥块含量 |  |  |
|  |  |  | 50 | 含泥量 |  |  |
|  |  |  | 51 | 针片状 颗粒含量 |  |  |
|  |  | 砂常规检验 | 52 | 筛分析 |  |  |
|  |  |  | 53 | 堆积密度 |  |  |
|  |  |  | 54 | 泥块含量 |  |  |
|  |  |  | 55 | 含泥量 |  |  |
|  |  | 混凝土、砂浆强度检验 | 56 | 混凝土抗压强度 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2002 |  |
|  |  |  | 57 | 砂浆立方体抗压强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T70-2009 |  |

| 序号 | 业务检测能力 | 检测项目 | 序号 | 项目/ 参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 其他性能检测 | 建筑幕墙结构的气密性、水密性 | 58 | 气密性能 | 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007 | 建筑幕墙、门窗至少具备1类检测能力 |
|  |  |  | 59 | 水密性能 |  |  |
|  |  | 建筑门窗结构的气密性、水密性 | 60 | 气密性能现场检测 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及 检测方法》GB/T7106-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测 方法》JG/T211-2007 |  |
|  |  |  | 61 | 水密性能淋水检测 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及 检测方法》GB/T7106-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑门窗检测技术规程》JGJ/T205-2010 |  |
|  |  | 混凝土结构钢筋分布 | 62 | 钢筋间距 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T152-2008 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 |  |
|  |  | 混凝土结构裂缝检测 | 63 | 裂缝宽度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 |  |

备注：如表中相关标准换版或者被其他标准替代，资质认定部门将依据检测机构申请，予以确认检测能力，不再另行发文。