天津市人民防空工程建设和使用管理规定

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为加强本市人民防空工程的建设和使用管理，提高城市整体防护能力，根据《中华人民共和国人民防空法》和《天津市实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规，制定本规定。

第二条 本规定所称人民防空工程，包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

人民防空主管部门利用政府资金投资建设的地下防护建筑，以下简称公用人防工程；其他结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室，以下简称结建人防工程。

第三条 本市行政区域内的人民防空工程规划、建设、公用人防工程招投标、人防专项资金使用、收缴易地建设费、质量监督、验收备案、平时使用、拆除改造和报废、行政执法等，适用本规定。

第四条 市人民防空主管部门（以下简称市人防办）负责本市人民防空工程建设和使用的监督管理工作。

区人民防空主管部门（以下简称区人防办）负责本辖区人民防空工程建设和使用的监督管理工作。

市和区财政部门负责人民防空工程建设政府投资项目的预算编制、执行、绩效目标完成情况的监督管理工作。

市和区项目审批部门负责政府投资项目审批管理。

市和区规划和自然资源、住房和城乡建设、政务服务等有关部门按照《天津市深化工程建设项目审批制度改革实施方案》的有关要求，负责人民防空工程建设的有关工作。市和区公安、消防、市场监管、综合执法等有关部门，在各自职责范围内，负责人民防空工程使用的监督管理工作。

第五条 人民防空专项资金是指由中央和地方财政部门通过一般公共预算安排，用于我市人民防空建设及管理的资金。其来源包括防空地下室易地建设费和人民防空工程拆除补偿收入、人民防空工程使用收入等。

人民防空专项资金必须专款专用，接受财政、审计、纪检部门的监督检查。

第六条 人民防空工程建设和平时使用，应严格遵守国家和本市相关法律法规规定，推行全过程痕迹化管理，任何单位和个人不得干预人民防空工程建设和使用管理工作。市、区人防办工作人员及其亲友和其他特定关系人，严禁参与本市人民防空工程建设，严禁借人民防空工程项目谋取私利。

第七条 人防执法人员必须严格规范公正文明执法，对涉及人民防空工程建设和使用的违法行为给予查处。

第二章　人民防空工程的规划和建设

第八条 本市坚持用规划引领人民防空工程建设，市、区人防办和规划主管部门应做好人民防空工程规划与国土空间规划、专项规划的统筹衔接。城市规划和建设应符合人民防空要求,构建“布局合理、功能配套、互联互通”的人民防空工程防护体系。

第九条 城市地下铁路、隧道等地下交通线路以及其他地下空间，应兼顾人民防空的需要。城市建设公共绿地、交通枢纽以及其他市政公用基础设施时，应当根据人民防空的需要，规划建设人民防空工程或者兼顾人民防空需要的地下工程。

第十条 人民防空专项资金主要用于人民防空建设及管理等方面支出，区级人防专项资金的使用，由区人防办将项目计划报市人防办批准后，向区财政部门申请并报市财政部门备案；市人防专项资金的使用，按照部门预算管理要求，编制专项资金使用计划并报市财政部门审批。

中央财政安排的人民防空专项资金按照国家人防办有关规定执行。

第十一条 公用人防工程项目审批管理工作纳入市、区政府投资项目审批管理体系，按照《天津市政府投资管理条例》的规定及程序进行审批。市发改委负责审批市级财政出资的公用人防工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的核定。区级公用人防工程项目的初步设计由市人防办审批，项目总概算由区政府投资项目审批部门核定。

市、区人防办按照人防事业发展需求编制公用人防工程项目三年滚动投资计划和年度建设项目投资计划草案。市级公用人防工程项目三年滚动计划和年度计划草案报市发改委，区级人防工程投资计划草案应报市人防办审核。

第十二条 公用人防工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料和服务等的采购，应当遵守公开、公平、公正和诚实信用原则，严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。涉密公用人防工程项目，按照《涉密政府采购管理暂行办法》执行，人防部门负责工程项目和服务采购的人员与供应商有利害关系的，必须回避。

第十三条 本市行政区域内的城区、建制镇、独立工业区、功能区及重要经济目标区新建、扩建、改建工程建设项目，应按照《中华人民共和国人民防空法》等有关规定，结合地面建筑修建防空地下室。新建结建人防工程应贯彻“以建为主”的方针，根据建设项目用地性质和地上总建筑面积，按比例确定人防工程建设面积。

(一)居住用地项目、公共设施用地项目，按地上总建筑面积的10%建设；

(二)仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政基础设施用地、绿地用地，按地上总建筑面积的5%建设；单独修建的水泵房、消防站、变配电房（站）、开闭所、区域机房、公共厕所、垃圾站（房）等公共、公益建筑等，可以免建结建人防工程免交易地建设费；

(三)特殊用地（军事、外事、保安）项目，可以免建结建人防工程免交易地建设费；

(四)混合用地项目，根据地上建筑物不同功能对应的建设比例进行建设。

临时民用建筑或者一次性规划建筑面积在2000平方米以下的，免建结建人防工程、免交易地建设费。

第十四条 本市结建人防工程的防护类别均为甲类，抗力等级为6级以上，战时用途由区人防办依据人民防空工程建设规划和有关要求确定。其中，抗力等级为5级的人民防空工程不得低于人防工程配建面积的40%；如特殊原因不能建设5级人民防空工程的，可按照应建人防工程配建面积的1.3倍全部建设6级人民防空工程。

第十五条 应当修建结建人防工程的项目，符合下列条件无法修建的，建设单位应向区人防办申请缴纳防空地下室易地建设费，申请时应提供地质、勘察、设计等相关有效证明材料。

（一）建在流砂、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目，不适于修建的；

（二）建设项目的基础工程，因地形的影响不能全部建于地下，不能满足建设防空地下室的设计要求的；

（三）建设项目所在地块被禁止、限制开发利用地下空间的；

（四）建设项目遇到已建成或需保留的地下建筑物、构筑物，整体结构和基础处理困难的。

（五）因建设项目用地范围内既有市政管线密集无法修建国家标准规范定义地下室的；

（六）非分期开发的项目，应建防空地下室的建筑面积小于1000平方米的；

（七）拟修建的防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离小于50m；距有害液体、重毒气体的贮罐小于100m的；

（八）改、扩建的建设项目，未增加建设用地的。

第十六条 符合国务院和国家部委有关优惠政策的项目，在符合第十五条的前提下，可享受防空地下室易地建设费减免。

第十七条 结建人防工程建设审批纳入项目规划审批流程，实行属地化管理，采取政府内部协作、规划部门征询人防部门意见的方式，落实结建人防工程建设要求。

建设单位在办理工程建设规划许可证或工程建设规划许可证调整时，应当一并向规划部门提供人防所需资料。规划部门通过工程建设项目审批管理平台将人防所需资料推送至属地区人防办，发起意见征询。区人防办在5个工作日内提出建设意见，并推送给规划部门，规划部门将人防意见及规划意见通过平台一并推送回综合窗口，由综合窗口反馈至建设单位。

建设单位根据人防办出具的建设意见进行结建人防工程施工图设计，结建人防工程施工图设计文件审查全面实行联合审图。结建人防工程施工图不得擅自修改，确需修改的，应当经原勘察、设计单位变更设计，或者经原勘察、设计单位书面同意，由建设单位委托其他具有相应资质的勘察、设计单位修改；需要改变位置、结构、布局、防护、抗力等级、战时和平时用途的，还应当由施工图审查机构审查，审查合格后方可施工。

第十八条 人民防空工程建设应当按照《建设工程质量管理条例》和人民防空工程建设质量管理有关规定，建立行政监督、社会监理、施工单位管理相结合的质量管理机制。

天津市人防工程建设质量监督机构受市、区人防办委托，对公用人防工程负责全面的质量监督，对结建人防工程的防护方面开展质量监督，履行质量监督责任并出具人民防空工程质量监督报告。

第十九条 人民防空工程的建设单位在工程开工前，应当向天津市人防工程建设质量监督机构办理人民防空工程质量监督手续，人民防空工程质量监督手续可以与施工许可证同时办理。

从事人民防空工程勘察设计的单位必须按照法律法规和工程建设强制性标准进行勘察设计，并对其勘察设计的质量负责。

从事人民防空工程监理的单位应当按照法律规定和合同约定对人民防空工程的投资、质量、工期实施全面的监督管理。

从事人民防空工程施工的单位必须按照强制性标准和工程设计文件施工。不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，并对承包工程的施工质量负责。

施工图联合审查机构应对人防工程施工设计文件落实人防工程建设强制性标准、防护安全性、人防工程建设意见的情况进行审查。

第二十条 人民防空工程的设计、监理、人防工程防护设备检测机构、防护设备定点生产企业实行资质资格认定。

第二十一条 人民防空工程竣工验收工作包括工程建设项目联合验收和人民防空工程竣工验收备案。

区人防办参加本辖区全部工程建设项目的联合验收，对建设防空地下室的项目、缴纳易地建设费的项目、免缴免建的项目在联合验收时进行现场检查，现场检查合格后，应出具人民防空工程竣工验收备案文件。人民防空工程竣工验收备案后，方可交付使用。

未同步建设结建人防工程的，建设单位应当作出书面承诺，区人防办出具现场检查意见。待结建人防工程全部竣工验收后，区人防办出具人民防空工程竣工验收备案文件。

人民防空工程建设单位应当严格按照国家和人民防空主管部门有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在工程竣工验收后，15个工作日内向市、区人防办移交建设项目档案。

市、区人防办应加强人民防空工程项目事中事后监管，对不履行承诺的，记入相关单位及其负责人的失信记录。

第二十二条  公用人防工程通过竣工验收备案后，建设单位应当按照规定完成工程结算报告的编制及审核工作，并及时办理竣工财务决算。市和区财政局组织项目竣工财务决算审核并出具决算意见。

市、区人防办依法依规做好人防资产管理工作。

第三章　人民防空工程的使用和维护

第二十三条 本市鼓励、支持单位和个人投资建设和平时使用人民防空工程，保障其更好地服务经济社会发展、城市建设和人民生活。

第二十四条 公用人防工程平时使用应当坚持有偿使用、用管结合的原则，按照法律、法规和国家有关规定，采取公开招标、拍卖等公平竞争方式实行有偿使用。

市人防办负责市级公用人防工程使用收入收缴工作，区人防办负责本行政区域内其他公用人防工程使用收入收缴工作。有偿使用收入实行“收支两条线”管理，公用人防工程使用收入收缴、资金管理、票据使用等接受财政、审计、监察等部门的监督检查。

公用人防工程的使用收入纳入地方同级财政一般公共预算管理，统筹用于人民防空工程建设、维护和管理。

第二十五条 平时使用人防工程的单位和个人，应当在使用前向本辖区人防办备案。使用时不得影响其防护功能和战时使用，不得违反《人民防空工程设计防火规范》等文件的禁止性规定，同时应符合规划、住建、消防、环保、卫生等部门的要求。

第二十六条  人民防空工程的日常维护管理由投资人、使用人或者受委托的物业服务企业负责实施。区人防办对本行政区域内的人民防空工程维护管理工作进行监督检查，市人防办对区人防办的监查情况进行督导检查。

第二十七条  人民防空工程的平时使用单位，应当制定工程平战功能转换方案。转换方案的制定应遵照《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》和国家有关规定。

第二十八条  任何单位和个人不得擅自改造或拆除人民防空工程。因城市建设规划等原因，确需改造或拆除的，应办理审批手续。人民防空工程拆除后原则上应予以补建，符合以下条件的，拆除单位可按照市价格主管部门核定的补偿标准补偿。

（一）地质条件符合本规定第十五条之规定的；

（二）拆除面积小于1000平方米以下的。

第二十九条   人民防空工程的报废按下列规定办理：

（一）1983年及以前建设、建筑结构和防护等级已不符合现行人防防护标准且平时无使用价值的老旧公用人防工程，可由区人防办按规定程序办理报废手续。公用人防工程报废所需经费列入本级财政预算并按照财务管理要求办理核销该工程。

（二）因危及地面建筑和交通安全等原因，确需报废的人民防空工程，投资人应办理审批手续。经批准报废的人民防空工程，由投资人予以封堵或回填等方式处理。

（三）投资人不明且危及地面安全的人民防空工程，由区人防办负责报废处理，所需经费列入本级财政预算。

第三十条 市内六区人防办收取的防空地下室易地建设费全额上缴市财政部门；其他区人防办收取的防空地下室易地建设费的20％上缴市财政部门，统筹用于市级公用人防工程建设和管理，易地建设费的80％缴区财政部门，用于区级公用人防工程建设和使用管理。

市、区人防办收取的公用人防工程使用收入、人防工程拆除补偿收入纳入本级财政预算管理。

第四章　法律责任

第三十一条  有下列情形之一的，由人民防空主管部门按照相关法律法规对当事人给予警告并责令限期改正违法行为，可以并处罚款；造成损失的，应当依法赔偿。

（一）不修建或者修建少于规定面积的人民防空工程的；

（二）不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的；

（三）违反国家有关规定，改变人民防空工程主体结构、拆除人民防空工程设备设施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能的；

（四）拆除人民防空工程后拒不补建的；

（五）向人民防空工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物的；

（六）不按照批准的人民防空工程防护等级标准和结构、布局建设的；

（七）修建结建人民防空工程未与地面建筑同时竣工的；

（八）平时使用人民防空工程不办理备案手续的。

第三十二条 违反本规定，故意损坏人民防空设施或者在人民防空工程内生产、储存爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险品，尚不构成犯罪的，依照有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条 人民防空主管部门的工作人员在从事人防工程建设与使用管理过程中，必须严格遵守党和国家的法律法规，正确行使权力，保持清正廉洁。有下列情形之一的，依法给予党纪或政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）违反规定批准免建防空地下室的；

（二）违反规定批准减少应建的结建人防工程面积或者批准减免易地建设费的；

（三）未严格落实人防部门出具的防空地下室建设意见，改变防空地下室建设意见的；

（四）公用人防工程不按规定进行招标的；

（五）利用职权或者职务上的影响谋取利益，或者相互利用职权及职务上的影响为对方谋取利益搞权权交易的；

（六）利用职权或者职务上的影响，在审批监管、采购、人民防空工程建设和使用管理、工程招投标以及公共财政支出等方面谋取利益的；

（七）违反有关规定干预和插手人民防空工程建设和使用管理，造成不良影响的；

（八）故意或过失泄露国家秘密的；

（九）有其他违法、失职、渎职或滥用职权行为的。

第五章　附则

第三十四条  本规定自…